|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph 6,5-8,5 | | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 |  |
| 5 | May 2018 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 |  |
| 6 | İyun 2018 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 8,1 | 7,8 |  |
| 7 | İyul 2018 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,9 |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 8,7 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 8,1 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 7,8 | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 8,3 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 9,3 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 9 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 8,7 | 9 | 9,1 | 8,7 | 8,6 | 8,8 | 9,06 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 8,6 | 8,2 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,4 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 7,4 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |  |
| 15 | Mart 2019 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,1 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 8,9 | 8,64 | 8,77 | 8,5 | 9,2 | 8,7 |  |
| 17 | May 2019 |  | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 8,5, | 8,4 | 8,5 |  |
| 18 | İyun 2019 | 9,7 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,3 | 8,7 | 8,4 |  |
| 19 | İyul 2019 | 8,7 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 8,7 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,7 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 8,4 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 8,7 | 8,6 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,3 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,3 |  |
| 27 | Mart 2020 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 8,4 |  |
| 29 | May 2020 |  | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 8,4 |  |
| 30 | İyun 2020 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,4 |  |
| 31 | İyul 2020 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,4 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,3 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur- Fəslə görə dəyişir | | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 7 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 6,7 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 9,2 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 13,7 | 13,6 | 14 | 14,1 | 15,3 | 13,8 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 13 |  |
| 5 | May 2018 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 13 |  |
| 6 | İyun 2018 | 27,6 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 28,3 | 28,6 | 28,7 |  |
| 7 | İyul 2018 | 30,1 | 28,6 | 28,3 | 29,3 | 28,8 | 29,1 | 29,9 |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 24,8 | 24 | 24,7 | 24,9 | 25 | 25,1 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 19,9 | 20 | 20,6 | 20,6 | 20,3 | 20,4 | 20 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 11,8 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,2 | 10,8 | 11,3 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 11,5 | 10,6 | 10,5 | 11,6 | 10,7 | 10,3 | 10,1 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,3 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |  |
| 15 | Mart 2019 | 10 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 10 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 18,5 | 20,2 | 16,8 | 16,5 | 20,3 | 17,0 |  |
| 17 | May 2019 |  | 20,9 | 20,8 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,6 |  |
| 18 | İyun 2019 | 19,0 | 25,0 | 24,8 | 25,2 | 25,1 | 24,7 | 25,3 |  |
| 19 | İyul 2019 | 22,0 | 24,7 | 24,6 | 24,3 | 24,7 | 24,9 | 24,8 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 23 | 23,4 | 23,4 | 23,6 | 23,5 | 23,6 | 23,6 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 24,8 | 24,5 | 24,8 | 24,7 | 24,2 | 23,8 | 24,1 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 23,69 | 23,2 | 23,7 | 24,0 | 25,2 | 23,3 | 23,7 |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 5,8 | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 5,6 | 5,4 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |  |
| 27 | Mart 2020 | 8,5 | 7,5 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 10,5 | 11,3 | 11,4 | 11,9 | 11,5 | 12,0 |  |
| 29 | May 2020 |  | 19,5 | 20,3 | 20,4 | 20,9 | 20,5 | 20,0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 21,9 | 23,9 | 24,0 | 20,4 | 24,0 | 24,1 | 23,9 |  |
| 31 | İyul 2020 | 25,0 | 29,0 | 29,2 | 28,7 | 29,0 | 29,1 | 28,5 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 23,0 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 25,0 | 26,3 | 26,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 19,1 | 19,8 | 20,1 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 11,1 | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,4 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asılı maddələr- norma 0,75 | | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |  |
| 5 | May 2018 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |  |
| 6 | İyun 2018 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |  |
| 7 | İyul 2018 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 7 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 8 | 10 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |  |
| 13 | Yanvar 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |
| 15 | Mart 2019 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | May 2019 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |  |
| 18 | İyun 2019 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |  |
| 19 | İyul 2019 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 1 | 0 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 0,72 | 0,74 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 0,64 |  |
| 27 | Mart 2020 | 0,72 | 0,74 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,71 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,71 |  |
| 29 | May 2020 |  | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,7 |  |
| 30 | İyun 2020 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 3,0 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 1,0 | 0,71 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,73 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 0,71 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulanıqlıq-norma 2,6 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 2,0 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6,0 | 2,0 |  |
| 5 | May 2018 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6,0 | 2,0 |  |
| 6 | İyun 2018 | 17 | 6 | 5 | 15 | 7 | 6,4 | 5,4 |  |
| 7 | İyul 2018 | 6,9 | 17,0 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 6,3 | 5,2 |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 5,3 | 2,9 | 23,0 | 21,0 | 15,0 | 5,5 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 4,0 | 6,0 | 6,1 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 6,5 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 9,7 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5,0 | 4,0 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 4 | 4,2 | 14,0 | 3 | 4 | 3 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |  |
| 15 | Mart 2019 | 9 | 12 | 16 | 14 | 18 | 21 | 14 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 7,8 | 5,3 | 3,4 | 7,7 | 6,2 | 4,4 |  |
| 17 | May 2019 |  | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| 18 | İyun 2019 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 |  |
| 19 | İyul 2019 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5,4 | 7,2 | 1,8 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 4,6 | 3,8 | 4,1 | 0,3 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 22,0 | 5,3 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 0 |  |
| 27 | Mart 2020 | 8,0 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 11,2 |  |
| 29 | May 2020 |  | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 6,2 |  |
| 30 | İyun 2020 | 7.0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 16.0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 7,0 | 0,9 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 1,0 | 0,71 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,73 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 3.0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrik keçiriciliyi | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi |
| 1 | Yanvar 2018 | 438 | 596 | 593 | 597 | 594 | 592 | 593 |
| 2 | Fevral 2018 | 467 | 653 | 671 | 668 | 657 | 663 | 647 |
| 3 | Mart 2018 |  | 683 | 681 | 672 | 678 | 669 | 687 |
| 4 | Aprel 2018 | 459 | 883 | 888 | 879 | 881 | 867 | 890 |
| 5 | May 2018 | 459 | 883 | 888 | 879 | 881 | 867 | 890 |
| 6 | İyun 2018 | 370 | 326 | 364 | 1494 | 357 | 345 | 386 |
| 7 | İyul 2018 | 1601 | 349 | 508 | 1565 | 1311 | 988 | 1462 |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 519 | 1672 | 1518 | 1504 | 418 | 584 |
| 10 | Oktyabr 2018 | 363 | 744 | 710 | 3510 | 780 | 755 | 770 |
| 11 | Noyabr 2018 | 367 | 539 | 555 | 488 | 490 | 518 | 631 |
| 12 | Dekabr 2018 | 374 | 540 | 523 | 22000 | 528 | 529 | 523 |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 539 | 522 | 534 | 1047 | 545 | 547 |
| 14 | Fevral 2019 | 624 | 354 | 421 | 427 | 446 | 447 | 348 |
| 15 | Mart 2019 | 407 | 565 | 544 | 522 | 616 | 610 | 402 |
| 16 | Aprel 2019 |  | 514 | 524 | 557 | 562 | 727 | 560 |
| 17 | May 2019 |  | 610 | 592 | 605 | 600 | 589 | 645 |
| 18 | İyun 2019 | 411 | 544 | 585 | 620 | 590 | 618 | 612 |
| 19 | İyul 2019 | 377 | 530 | 810 | 950 | 680 | 575 | 510 |
| 20 | Avqust 2019 | 374 | 562 | 566 | 567 | 565 | 560 | 564 |
| 21 | Sentyabr 2019 | 385 | 410 | 830 | 910 | 860 | 840 | 713 |
| 22 | Oktyabr 2019 | 525 | 840 | 830 | 750 | 780 | 890 | 775 |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 502,0 | 601,0 | 610,0 | 605,0 | 608,0 | 606,0 | 598,0 |
| 26 | Fevral 2020 | 508,0 | 616,0 | 620,0 | 1348,0 | 1350,0 | 614,0 | 596,0 |
| 27 | Mart 2020 | 523,0 | 629,0 | 630,0 | 800,0 | 810,0 | 632,0 | 630,0 |
| 28 | Aprel 2020 |  | 620,0 | 600,0 | 810,0 | 800,0 | 632,0 | 630,0 |
| 29 | May 2020 |  | 632,0 | 620,0 | 822,0 | 784,0 | 628,0 | 624,0 |
| 30 | İyun 2020 | 405,0 | 639,0 | 650,0 | 740,0 | 620,0 | 640,0 | 634,0 |
| 31 | İyul 2020 | 381,0 | 705,0 | 700,0 | 1195,0 | 1200,0 | 700,0 | 845,0 |
| 32 | Avqust 2020 | 404,0 | 556,0 | 750,0 | 1200,0 | 800,0 | 700,0 | 764,0 |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 452,0 | 572,0 | 630,0 | 2900,0 | 610,0 | 600,0 | 570,0 |
| 35 | Noyabr 2020 | 452,0 | 554,0 | 610,0 | 1200,0 | 600,0 | 594,0 | 570,0 |
| 36 | Dekabr 2020 | 400,0 | 560,0 | 600,0 | 941,0 | 620,0 | 640,0 | 634,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rəng- 20°(35º) | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi |
| 1 | Yanvar 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 2 | Fevral 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 3 | Mart 2018 |  | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 4 | Aprel 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 5 | May 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 6 | İyun 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 7 | İyul 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 10 | Oktyabr 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 11 | Noyabr 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 12 | Dekabr 2018 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 13 | Yanvar 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 14 | Fevral 2019 | 25|50 | <25 | <25 | <25 | <25 | 25|50 | <25 |
| 15 | Mart 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 16 | Aprel 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 17 | May 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 18 | İyun 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 19 | İyul 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 20 | Avqust 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 21 | Sentyabr 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 22 | Oktyabr 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 23 | Noyabr 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 24 | Dekabr 2019 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 25 | Yanvar 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 26 | Fevral 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 27 | Mart 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 28 | Aprel 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 29 | May 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 30 | İyun 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 31 | İyul 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 32 | Avqust 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 33 | Sentyabr 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 34 | Oktyabr 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 35 | Noyabr 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 36 | Dekabr 2020 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şəffaflıq- | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi |
| 1 | Yanvar 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 2 | Fevral 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 3 | Mart 2018 |  | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 4 | Aprel 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 5 | May 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 6 | İyun 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 7 | İyul 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 10 | Oktyabr 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 11 | Noyabr 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 12 | Dekabr 2018 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 13 | Yanvar 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 14 | Fevral 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 25|30 | >30 |
| 15 | Mart 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 16 | Aprel 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 17 | May 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 18 | İyun 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 19 | İyul 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 20 | Avqust 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 21 | Sentyabr 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 22 | Oktyabr 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 23 | Noyabr 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 24 | Dekabr 2019 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 25 | Yanvar 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 26 | Fevral 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 27 | Mart 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 28 | Aprel 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 29 | May 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 30 | İyun 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 31 | İyul 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 32 | Avqust 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 33 | Sentyabr 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 34 | Oktyabr 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 35 | Noyabr 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 36 | Dekabr 2020 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qoxu – 2 bal | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi |
| 1 | Yanvar 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fevral 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mart 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aprel 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | May 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | İyun 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | İyul 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Noyabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dekabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yanvar 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fevral 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mart 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aprel 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | May 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | İyun 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | İyul 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Avqust 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dekabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yanvar 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fevral 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mart 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aprel 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | May 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | İyun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | İyul 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Avqust 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sentyabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oktyabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Noyabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dekabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfidlər- | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi |
| 1 | Yanvar 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fevral 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mart 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aprel 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | May 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | İyun 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | İyul 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Noyabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dekabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yanvar 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fevral 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mart 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aprel 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | May 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | İyun 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | İyul 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Avqust 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dekabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yanvar 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fevral 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mart 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Aprel 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | May 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | İyun 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | İyul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Avqust 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Noyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dekabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Həll olmuş qazlar O2- mq/l | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi |
| 1 | Yanvar 2018 | 8,6 | 98 | 9,6 | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,8 |
| 2 | Fevral 2018 | 12,05 | 12,82 | 12,67 | 10,9 | 12,1 | 12,33 | 12,77 |
| 3 | Mart 2018 |  | 9,9 | 10,6 | 10,6 | 10 | 10,4 | 10,8 |
| 4 | Aprel 2018 | 10,9 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10 | 10,7 | 10,6 |
| 5 | May 2018 | 10,9 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10 | 10,7 | 10,6 |
| 6 | İyun 2018 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 8 | 7,9 | 8,1 |
| 7 | İyul 2018 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 761,0 | 8 | 7,5 | 7,5 |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 8,15 | 8,05 | 8 | 8,15 | 8,2 | 9,8 |
| 10 | Oktyabr 2018 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,06 | 9,2 | 9,6 | 9,5 |
| 11 | Noyabr 2018 | 11,0 | 10,0 | 11,4 | 11,1 | 11 | 10,5 | 11,0 |
| 12 | Dekabr 2018 | 10 | 10 | 10,8 | 11 | 10,6 | 11 | 11 |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12 | 12,5 | 13,3 |
| 14 | Fevral 2019 | 9 | 9,6 | 9,9 | 9,2 | 9 | 9,6 | 9,7 |
| 15 | Mart 2019 | 11,85 | 12,4 | 11,8 | 10,9 | 11,2 | 12,1 | 11,4 |
| 16 | Aprel 2019 |  | 9,6 | 10 | 10,22 | 9,3 | 9,2 | 107,4 |
| 17 | May 2019 |  | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,5 |
| 18 | İyun 2019 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,8 |
| 19 | İyul 2019 | 8,99 | 8,43 | 8,42 | 8,41 | 8,88 | 9,0 | 8,9 |
| 20 | Avqust 2019 | 9,6 | 10,1 | 10,3 | 10,9 | 10,0 | 10,5 | 10,6 |
| 21 | Sentyabr 2019 | 8,7 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 8,7 | 8,4 | 10,24 |
| 22 | Oktyabr 2019 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,85 |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 12,68 | 10,78 | 10,5 | 10,0 | 10,6 | 10,3 | 10,6 |
| 26 | Fevral 2020 | 13,23 | 13,41 | 13,0 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 13,4 |
| 27 | Mart 2020 | 12,3 | 12,6 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | 12,2 |
| 28 | Aprel 2020 |  | 12,6 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | 12,2 |
| 29 | May 2020 |  | 12,4 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | 14,1 |
| 30 | İyun 2020 | 9.43 | 10,13 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 11,1 | 11,12 |
| 31 | İyul 2020 | 8.6 | 9,08 | 8,6 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 32 | Avqust 2020 | 9.0 | 9,0 | 8,6 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 9,9 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,5 |
| 35 | Noyabr 2020 | 9,8 | 10,3 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,1 | 9,8 |
| 36 | Dekabr 2020 | 9.43 | 10,13 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 11,1 | 11,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Həll olmuş qazlar O2- % | | | | | | | | |
| sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi |
| 1 | Yanvar 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fevral 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mart 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aprel 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | May 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | İyun 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | İyul 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Oktyabr 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Noyabr 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dekabr 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 102 | 102,3 | 107,3 | 102,3 | 107,4 | 117,1 |
| 14 | Fevral 2019 | 100 | 100,7 | 101,2 | 96 | 99 | 100,6 | 101 |
| 15 | Mart 2019 | 104 | 105 | 103 | 99 | 102 | 103 | 102 |
| 16 | Aprel 2019 |  | 102 | 104 | 105 | 103 | 102 | 112 |
| 17 | May 2019 |  | 103 | 99 | 97,8 | 100 | 99 | 98 |
| 18 | İyun 2019 | 100 | 102 | 103 | 100 | 106 | 107 | 111 |
| 19 | İyul 2019 | 100,6 | 102,8 | 100, | 101, | 106, | 109, | 109 |
| 20 | Avqust 2019 | 89,6 | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 101,0 | 101,9 | 102,0 |
| 21 | Sentyabr 2019 | 105,4 | 104,6 | 111,6 | 113,2 | 105,4 | 103,2 | 126,2 |
| 22 | Oktyabr 2019 | 103 | 103,1 | 102,8 | 102,9 | 104,9 | 105 | 116 |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 104,9 | 98,5 | 99,6 | 96,7 | 99,8 | 97,5 | 99,8 |
| 26 | Fevral 2020 | 105,6 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,2 |
| 27 | Mart 2020 | 104,3 | 103,3 | 103,3 | 106,0 | 107,0 | 108,1 | 105,9 |
| 28 | Aprel 2020 |  | 103,3 | 103,3 | 106,0 | 107,0 | 108,1 | 105,9 |
| 29 | May 2020 |  | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 108,0 | 109,0 | 105,4 |
| 30 | İyun 2020 | 108,9 | 121,1 | 118,0 | 123,0 | 118,0 | 121,0 | 121,3 |
| 31 | İyul 2020 | 109,6 | 120,4 | 109,6 | 122,0 | 115,0 | 122,0 | 122,0 |
| 32 | Avqust 2020 | 101,0 | 102,0 | 109,6 | 109,0 | 107,0 | 102,0 | 109,0 |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 101,0 | 102,2 | 103,0 | 103,0 | 99,3 | 99,2 | 99,5 |
| 35 | Noyabr 2020 | 99,8 | 102,2 | 101,0 | 99,8 | 99,5 | 98,2 | 99,9 |
| 36 | Dekabr 2020 | 108,9 | 121,1 | 118,0 | 123,0 | 118,0 | 121,0 | 121,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2-norma - | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |
| 5 | May 2018 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |
| 6 | İyun 2018 | 7 | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 7 |  |
| 7 | İyul 2018 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |
| 15 | Mart 2019 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 |  |
| 17 | May 2019 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |  |
| 18 | İyun 2019 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 |  |
| 19 | İyul 2019 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |  |
| 27 | Mart 2020 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 29 | May 2020 |  | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xlorlar (sərbəst)-norma 0,3-0,5 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,08 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,09 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,08 |  |
| 5 | May 2018 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,08 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |  |
| 7 | İyul 2018 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,04 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,07 | 0,10 | 0,08 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |  |
| 15 | Mart 2019 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,35 | 0,01 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0.05 |  |
| 17 | May 2019 |  | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |  |
| 18 | İyun 2019 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |  |
| 19 | İyul 2019 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0,19 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fevral 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mart 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Aprel 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | May 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | İyun 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | İyul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Avqust 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Noyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dekabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xlorlar(ümumi)-norma <1,2 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |  |
| 5 | May 2018 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |  |
| 7 | İyul 2018 | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,25 | 0,15 | 0,09 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,07 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,07 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |  |
| 15 | Mart 2019 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,08 |  |
| 17 | May 2019 |  | 0,06 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,06 |  |
| 18 | İyun 2019 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |  |
| 19 | İyul 2019 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,9 | 0,08 | 0,07 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,06 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0,2 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,05 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fevral 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mart 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Aprel 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | May 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | İyun 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | İyul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Avqust 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Noyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dekabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| codluq-norma <7 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,92 | 3,2 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 3,2 | 3 | 3,1 | 3 | 2,9 | 3,3 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 3,2 | 4,1 | 3,7 | 6,5 | 3,4 | 4 | 4 |  |
| 5 | May 2018 | 3,2 | 4,1 | 3,7 | 6,5 | 3,4 | 4 | 4 |  |
| 6 | İyun 2018 | 2,2 | 3 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 2,8 |  |
| 7 | İyul 2018 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 4 | 3 | 2,8 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 2,5 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 2,7 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,6 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,92 | 3,2 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 3,6 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 3,2 | 4 | 3,8 | 3, | 4 | 4,4 | 3,8 |  |
| 15 | Mart 2019 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 3 | 3,1 | 3,2 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 3,8 |  |
| 17 | May 2019 |  | 3,2 | 3,8 | 4, | 3, | 4, | 4,2 |  |
| 18 | İyun 2019 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 2,6 |  |
| 19 | İyul 2019 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 4,8 | 3,9 | 3,4 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 3,2 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 4,8 | 4,6 | 5,6 | 4,2 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 3,2 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,3 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 3,9 | 3,3 |  |
| 27 | Mart 2020 | 3,9 | 3,7 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,6 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 3,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,4 |  |
| 29 | May 2020 |  | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,5 |  |
| 30 | İyun 2020 | 4,1 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 5,5 |  |
| 31 | İyul 2020 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 4,5 | 3,9 | 3,5 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,6 | 3,9 | 3,7 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 5,4 | 3,7 | 3,4 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 4,1 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 5,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qələvilik-norma - | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 150 | 173 | 176 | 173 | 170 | 167 | 179 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 840 | 900 | 890 | 840 | 850 | 890 | 900 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 350 | 325 | 345 | 380 | 325 | 345 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 141 | 162 | 159 | 159 | 159 | 159 | 162 |  |
| 5 | May 2018 | 141 | 162 | 159 | 159 | 159 | 159 | 162 |  |
| 6 | İyun 2018 | 132 | 138 | 123 | 150 | 482 | 135 | 129 |  |
| 7 | İyul 2018 | 112 | 120 | 92 | 135 | 133 | 118 | 117 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 150 | 1665 | 1615 | 1614 | 1504 | 620 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 150 | 173 | 170 | 600 | 170 | 176 | 173 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 114 | 102 | 110 | 122 | 118 | 131 | 120 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 120 | 170 | 150 | 300 | 153 | 163 | 173 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 173 | 170 | 182 | 173 | 176 | 170 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 173 | 183 | 181 | 150 | 153 | 158 | 150 |  |
| 15 | Mart 2019 | 134 | 118 | 124 | 141 | 112 | 108 | 120 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 180 | 193 | 200 | 207 | 183 | 197 |  |
| 17 | May 2019 |  | 173 | 145 | 153 | 157 | 153 | 150 |  |
| 18 | İyun 2019 | 153 | 140 | 120 | 133 | 152 | 144 | 135 |  |
| 19 | İyul 2019 | 120 | 134 | 142 | 151 | 144 | 144 | 110 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 132 | 150 | 153 | 156 | 147 | 150 | 153 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 131 | 122 | 141 | 152 | 146 | 136 | 117 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 130 | 140 | 120 | 150 | 136 | 124 | 142 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fevral 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mart 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Aprel 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | May 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | İyun 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | İyul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Avqust 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Noyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dekabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Əsas ionlar- Cl--norma < 350 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 8,6 | 38 | 42 | 44 | 72 | 68 | 51 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 20 | 60 | 60,2 | 61 | 67 | 61 | 63 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 34 | 36 | 44 | 82 | 28 | 33 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 11 | 57 | 84 | 740 | 77 | 82 | 75 |  |
| 5 | May 2018 | 11 | 57 | 84 | 740 | 77 | 82 | 75 |  |
| 6 | İyun 2018 | 13,6 | 38,1 | 38,4 | 218 | 40,9 | 48,3 | 48,5 |  |
| 7 | İyul 2018 | 10,8 | 31,3 | 286 | 35,5 | 34,8 | 37,9 | 267,3 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 33 | 56 | 204 | 221 | 187 | 43 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 38 | 36 | 34 | 860 | 280 | 290 | 42 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 38 | 42 | 34 | 128 | 131 | 136 | 42 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 12 | 40 | 42 | 62 | 41 | 48 | 44 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 42 | 134 | 147 | 112 | 80 | 43 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 40 | 120 | 110 | 130 | 96 | 124 | 38 |  |
| 15 | Mart 2019 | 44 | 58 | 64 | 62 | 70 | 50 | 48 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 56 | 46 | 68 | 72 | 76 | 38 |  |
| 17 | May 2019 |  | 38 | 86 | 120 | 140 | 134 | 82 |  |
| 18 | İyun 2019 | 153 | 140 | 120 | 133 | 152 | 144 | 135 |  |
| 19 | İyul 2019 | 36 | 34 | 42 | 186 | 192 | 170 | 88 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 34 | 38 | 42 | 86 | 82 | 76 | 44 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 36 | 38 | 110 | 122 | 134 | 116 | 26 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 48 | 42 | 84 | 76 | 64 | 66 | 38 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 44,0 | 46,0 | 79,0 | 75,0 | 88,0 | 64,0 | 57,0 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 48,0 | 38,0 | 52,0 | 74,0 | 78,0 | 64,0 | 42,0 |  |
| 27 | Mart 2020 | 44,0 | 48,0 | 68,0 | 72,0 | 66,0 | 52,0 | 46,0 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 48,0 | 68,0 | 72,0 | 66,0 | 52,0 | 46,0 |  |
| 29 | May 2020 |  | 50,0 | 68,0 | 75,0 | 67,0 | 51,0 | 49,0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 38,0 | 42,0 | 56,0 | 82,0 | 96,0 | 62,0 | 39,0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 39,0 | 41,0 | 55,0 | 84,0 | 98,0 | 64,0 | 36,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 36,0 | 45,0 | 59,0 | 88,0 | 92,0 | 62,0 | 39,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 42,0 | 46,0 | 112,0 | 108,0 | 104,0 | 54,0 | 48,0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 44,0 | 49,0 | 111,0 | 109,0 | 105,0 | 58,0 | 50,0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 38,0 | 42,0 | 56,0 | 82,0 | 96,0 | 62,0 | 39,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Əsas ionlar- HCO3--norma - | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 168 | 153 | 181 | 139 | 135 | 175 | 178 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 169 | 172 | 165 | 140 | 155 | 148 | 137 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 169 | 177 | 153 | 179 | 156 | 129 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 165 | 152 | 170 | 144 | 122 | 168 | 174 |  |
| 5 | May 2018 | 165 | 152 | 170 | 144 | 122 | 168 | 174 |  |
| 6 | İyun 2018 | 142 | 175 | 185 | 163 | 149 | 182 | 163 |  |
| 7 | İyul 2018 | 145 | 175 | 162 | 180 | 166 | 154 | 165 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 126 | 153 | 122 | 140 | 128 | 137 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 126 | 128 | 131 | 232 | 158 | 162 | 131 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 120 | 125 | 134 | 240 | 250 | 210 | 180 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 153 | 151 | 145 | 157 | 152 | 148 | 149 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 140 | 120 | 151 | 160 | 145 | 125 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 140 | 157 | 153 | 157 | 142 | 139 | 140 |  |
| 15 | Mart 2019 | 144 | 158 | 155 | 159 | 144 | 133 | 142 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 140 | 151 | 170 | 180 | 160 | 190 |  |
| 17 | May 2019 |  | 160 | 180 | 190 | 195 | 200 | 170 |  |
| 18 | İyun 2019 | 160 | 155 | 170 | 190 | 185 | 192 | 172 |  |
| 19 | İyul 2019 | 145 | 155 | 170 | 210 | 224 | 216 | 160 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 139 | 141 | 132 | 223 | 216 | 197 | 163 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 130 | 134 | 220 | 248 | 264 | 218 | 125 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 140 | 142 | 184 | 166 | 175 | 160 | 130 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 140,0 | 144,0 | 158,0 | 182,0 | 194,0 | 171,0 | 162,0 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 140,0 | 152,0 | 164,0 | 172,0 | 168,0 | 156,0 | 144,0 |  |
| 27 | Mart 2020 | 140,0 | 152,0 | 164,0 | 172,0 | 168,0 | 156,0 | 144,0 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 156,0 | 161,0 | 176,0 | 170,0 | 151,0 | 147,0 |  |
| 29 | May 2020 |  | 157,0 | 162,0 | 172,0 | 179,0 | 155,0 | 150,0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 162,0 | 160,0 | 164,0 | 178,0 | 176,0 | 166,0 | 148,0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 169,0 | 162,0 | 164,0 | 175,0 | 176,0 | 168,0 | 149,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 164,0 | 163,0 | 165,0 | 171,0 | 173,0 | 169,0 | 145,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 172,0 | 168,0 | 184,0 | 224,0 | 222,0 | 176,0 | 164,0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 170,0 | 165,0 | 181,0 | 221,0 | 220,0 | 171,0 | 162,0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 162,0 | 160,0 | 164,0 | 178,0 | 176,0 | 166,0 | 148,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Əsas ionlar- CO32--norma - | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | May 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | İyul 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Yanvar 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Mart 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Aprel 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | May 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | İyun 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | İyul 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Noyabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Dekabr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Mart 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Aprel 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | May 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Əsas ionlar- Ca2+-norma - | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 42 | 43 | 43 | 48 | 55 | 51 | 45 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 | 51 | 46 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 44,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 38,4 | 46,5 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 48,1 | 42,5 | 44,1 | 46,5 | 49,7 | 47,6 | 51,3 |  |
| 5 | May 2018 | 48,1 | 42,5 | 44,1 | 46,5 | 49,7 | 47,6 | 51,3 |  |
| 6 | İyun 2018 | 44,1 | 48,1 | 32 | 40,1 | 40,1 | 32 | 52,1 |  |
| 7 | İyul 2018 | 32 | 32 | 40,1 | 32 | 40,1 | 33,6 | 42,5 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 32 | 31 | 40 | 33 | 41 | 28 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 32 | 31 | 40 | 70 | 65 | 66 | 48 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 32 | 38 | 41 | 4 | 52 | 48 | 30 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 | 51 | 46 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 56 | 46 | 40 | 45 | 48 | 36 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 28 | 32,8 | 36 | 42 | 38 | 40 | 35 |  |
| 15 | Mart 2019 | 36 | 28 | 30 | 25 | 40 | 36 | 36 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 64 | 60 | 56,1 | 64,1 | 61,7 | 60,1 |  |
| 17 | May 2019 |  | 28 | 32 | 38 | 44 | 40 | 36 |  |
| 18 | İyun 2019 | 28 | 30 | 34 | 32 | 48 | 52 | 26 |  |
| 19 | İyul 2019 | 54,4 | 52,2 | 58,5 | 76 | 72, | 68 | 51,2 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 42 | 48 | 44 | 56 | 52 | 64 | 32 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 62 | 58 | 66 | 62 | 84 | 60 | 80 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 48,4 | 36 | 34 | 56 | 58 | 47 | 42 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 42,0 | 47,0 | 63,0 | 66,0 | 72,0 | 61,0 | 40,0 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 44,0 | 42,0 | 51,0 | 55,0 | 63,0 | 39,0 | 34,0 |  |
| 27 | Mart 2020 | 48,0 | 52,0 | 66,0 | 51,0 | 55,0 | 34,0 | 38,0 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 52,0 | 66,0 | 51,0 | 54,0 | 38,0 | 36,0 |  |
| 29 | May 2020 |  | 52,0 | 66,0 | 51,0 | 54,0 | 38,0 | 36,0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 54,0 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 64,0 | 55,0 | 44,0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 54,0 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 64,0 | 55,0 | 44,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 54,0 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 64,0 | 55,0 | 44,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 42,0 | 39,0 | 44,0 | 62,0 | 81,0 | 40,0 | 39,0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 44,0 | 38,0 | 43,0 | 63,0 | 82,0 | 41,0 | 38,0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 54,0 | 50,0 | 64,0 | 78,0 | 64,0 | 55,0 | 44,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Əsas ionlar- Mg2+-norma - | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 12,2 | 18 | 22 | 12,2 | 6,7 | 4,5 | 11 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 12 | 12 | 13,3 | 12 | 11,9 | 11,9 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 9,7 | 24,3 | 18,4 | 51 | 11,1 | 19,7 | 17,5 |  |
| 5 | May 2018 | 9,7 | 24,3 | 18,4 | 51 | 11,1 | 19,7 | 17,5 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0 | 7,2 | 14,4 | 19,2 | 14 | 20,4 | 2,4 |  |
| 7 | İyul 2018 | 0,8 | 0,8 | 1,54 | 0,8 | 1,54 | 1,8 | 1,32 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 10,8 | 13,8 | 15,6 | 23,4 | 25,8 | 13,2 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0,8 | 0,8 | 1,54 | 0,8 | 1,54 | 1,8 | 1,32 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 1,5 | 2,4 | 3 | 3,2 | 3,6 | 2,1 | 1,1 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 12,2 | 18 | 22 | 12,2 | 6,7 | 4,5 | 11 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 0 | 6 | 2,4 | 7,8 | 1,2 | 7,2 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 23,1 | 29,1 | 25,5 | 11 | 25,6 | 29,3 | 24,5 |  |
| 15 | Mart 2019 | 16,8 | 14,4 | 15,6 | 13,8 | 12 | 15,6 | 16,8 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 7,41 | 7,2 | 14,5 | 7,2 | 10,9 | 9,84 |  |
| 17 | May 2019 |  | 21 | 26,4 | 25,2 | 14,4 | 24 | 28,8 |  |
| 18 | İyun 2019 | 16,8 | 16,8 | 18 | 21,6 | 16,4 | 9,6 | 15,6 |  |
| 19 | İyul 2019 | 10,5 | 14,2 | 15,6 | 13,2 | 14,4 | 6 | 10,2 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 16,8 | 12 | 16,8 | 21,6 | 26,4 | 14,4 | 19,2 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 6 | 6 | 18 | 18 | 16,8 | 14,4 | 9,6 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 13,2 | 21,6 | 20,4 | 16,8 | 18 | 22,2 | 13,2 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 15,8 | 16,1 | 12,5 | 12,7 | 6,3 | 8,2 | 17,8 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 19,2 | 15,6 | 22,2 | 22,2 | 24,6 | 23,4 | 19,2 |  |
| 27 | Mart 2020 | 18,0 | 13,2 | 13,2 | 18,6 | 17,4 | 25,2 | 20,4 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 13,2 | 13,2 | 18,6 | 17,4 | 25,2 | 20,4 |  |
| 29 | May 2020 |  | 13,2 | 13,2 | 18,6 | 17,4 | 25,2 | 20,4 |  |
| 30 | İyun 2020 | 12,2 | 13,2 | 13,2 | 18,6 | 17,4 | 25,2 | 20,4 |  |
| 31 | İyul 2020 | 12,2 | 13,2 | 13,2 | 18,6 | 17,4 | 25,2 | 20,4 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 12,2 | 13,2 | 13,2 | 18,6 | 17,4 | 25,2 | 20,4 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 20,4 | 23,4 | 24,0 | 15,6 | 16,8 | 22,8 | 21,0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 20,4 | 23,1 | 24,2 | 15,3 | 16,1 | 22,5 | 20,8 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 12,2 | 13,2 | 13,2 | 18,6 | 17,4 | 25,2 | 20,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogen maddələr NH4+-norma -0,5 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,01 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,56 | 0,18 | 0,21 | 0,19 |  |
| 5 | May 2018 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,56 | 0,18 | 0,21 | 0,19 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |  |
| 7 | İyul 2018 | 0,19 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,23 | 0,18 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0,18 | 0,22 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,19 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,45 | 0,34 | 0,31 | 0,24 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,11 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 0,46 | 0,34 | 0,32 | 0,41 | 0,19 | 0,30 | 0,12 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 0,13 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,18 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 0,11 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,19 |  |
| 15 | Mart 2019 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,18 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,34 | 0,28 | 0,12 |  |
| 17 | May 2019 |  | 0,18 | 0,14 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,09 |  |
| 18 | İyun 2019 | 0,18 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,28 | 0,18 |  |
| 19 | İyul 2019 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,44 | 0,41 | 0,34 | 0,14 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 0,19 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,35 | 0,22 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0,18 | 0,15 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,14 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | ,018 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 0,21 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,28 | 0,16 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 0,22 | 0,18 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,19 | 0,22 |  |
| 27 | Mart 2020 | 0,21 | 0,28 | 0,18 | 0,31 | 0,28 | 0,22 | 0,22 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 0,26 | 0,19 | 0,33 | 0,29 | 0,21 | 0,23 |  |
| 29 | May 2020 |  | 0,25 | 0,18 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,21 |  |
| 30 | İyun 2020 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,25 |  |
| 31 | İyul 2020 | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,24 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 0,23 | 0,25 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,23 | 0,21 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 0,18 | 0,14 | 0,22 | 0,25 | 0,31 | 0,22 | 0,19 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,34 | 0,26 | 0,20 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 0,20 | 0,24 | 0,18 | 0,29 | 0,33 | 0,27 | 0,24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogen maddələr NO2--norma -3,3 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,004 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 0,006 | 0,007 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,004 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 0,007 | 0,008 | 0,02 | 0,011 | 0,005 | 0,008 | 0,007 |  |
| 5 | May 2018 | 0,007 | 0,008 | 0,02 | 0,011 | 0,005 | 0,008 | 0,007 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0,031 | 0,009 | 0,018 | 0,073 | 0,003 | 0,006 | 0,038 |  |
| 7 | İyul 2018 | 0,11 | 0,029 | 0,79 | 0,051 | 0,049 | 0,033 | 0,028 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0,027 | 0,011 | 0,034 | 0,031 | 0,027 | 0,019 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0,033 | 0,013 | 0,026 | 0,026 | 0,024 | 0,018 | 0,012 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 0,032 | 0,014 | 0,025 | 0,026 | 0,023 | 0,027 | 0,018 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 0,018 | 0,005 | 0,009 | 0,045 | 0,004 | 0,01 | 0,006 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 0,01 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,007 | 0,008 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 0,035 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,008 | 0,007 |  |
| 15 | Mart 2019 | 0 | 0,03 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,052 | 0,044 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 0,069 | 0,022 | 0,055 | 0,045 | 0,002 | 0,006 |  |
| 17 | May 2019 |  | 0,034 | 0,011 | 0,018 | 0,037 | 0,043 | 0,018 |  |
| 18 | İyun 2019 | 0,033 | 0,012 | 0,019 | 0,034 | 0,036 | 0,045 | 0,012 |  |
| 19 | İyul 2019 | 0,033 | 0,29 | 0,04 | 0,046 | 0,073 | 0,53 | 0,039 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 0,036 | 0,013 | 0,072 | 0,045 | 0,124 | 0,117 | 0,072 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0,046 | 0,022 | 0,025 | 0,017 | 0,066 | 0,034 | 0,026 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0,061 | 0,022 | 0,051 | 0,042 | 0,016 | 0,011 | 0,024 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 0,028 | 0,023 | 0,048 | 0,076 | 0,062 | 0,086 | 0,054 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 0,024 | 0,019 | 0,067 | 0,058 | 0,044 | 0,028 | 0,018 |  |
| 27 | Mart 2020 | 0,022 | 0,018 | 0,031 | 0,048 | 0,051 | 0,031 | 0,019 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 0,017 | 0,030 | 0,047 | 0,052 | 0,033 | 0,017 |  |
| 29 | May 2020 |  | 0,016 | 0,031 | 0,046 | 0,051 | 0,031 | 0,016 |  |
| 30 | İyun 2020 | 0,019 | 0,018 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,032 | 0,017 |  |
| 31 | İyul 2020 | 0,020 | 0,019 | 0,035 | 0,042 | 0,053 | 0,037 | 0,020 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 0,021 | 0,018 | 0,033 | 0,046 | 0,051 | 0,039 | 0,022 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 0,019 | 0,014 | 0,034 | 0,076 | 0,101 | 0,022 | 0,031 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 0,021 | 0,017 | 0,031 | 0,071 | 0,098 | 0,021 | 0,030 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 0,018 | 0,021 | 0,039 | 0,047 | 0,051 | 0,034 | 0,019 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogen maddələr NO3--norma – 45 | | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |  |
| 5 | May 2018 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1,2 |  |
| 7 | İyul 2018 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 0,7 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |  |
| 15 | Mart 2019 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |  |
| 17 | May 2019 |  | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |  |
| 18 | İyun 2019 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |  |
| 19 | İyul 2019 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 46 | 1,2 | 0,3 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,5 | 1 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |  |
| 27 | Mart 2020 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |  |
| 29 | May 2020 |  | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |  |
| 30 | İyun 2020 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |  |
| 31 | İyul 2020 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,4 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,3 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biogen maddələr PO43--norma – 3,5 | | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 2,5 | 2,61 | 2,58 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 1,9 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,06 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 0,98 | 1,26 | 0,88 | 1,1 | 1,8 | 1 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 0,81 | 1,11 | 1,32 | 1,90 | 1,27 | 1,25 | 1,19 |  |
| 5 | May 2018 | 0,81 | 1,11 | 1,32 | 1,90 | 1,27 | 1,25 | 1,19 |  |
| 6 | İyun 2018 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |  |
| 7 | İyul 2018 | 2,55 | 1,53 | 2,12 | 1,40 | 1,20 | 1,60 | 2,70 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 2,10 | 1,44 | 3,20 | 2,80 | 2,20 | 1,50 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 0,90 | 1,10 | 1,50 | 3,10 | 2,70 | 1,80 | 1,40 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 1,50 | 1,80 | 1,40 | 2,10 | 2,50 | 2,80 | 1,30 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 41 | 38 | 58 | 60 | 41 | 32 | 21 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 0,85 | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,70 | 1,30 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 1,10 | 1,30 | 2,20 | 2,60 | 2,30 | 1,80 | 1,20 |  |
| 15 | Mart 2019 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 0,7 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 0,74 | 1,6 | 1,37 | 6,63 | 0,58 | 2,0 |  |
| 17 | May 2019 |  | 2,48 | 2,11 | 2,67 | 1,95 | 2,3 | 1.58 |  |
| 18 | İyun 2019 | 2.2 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,5 |  |
| 19 | İyul 2019 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 1,9 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 1,87 | 1,05 | 2,39 | 3,67 | 15,4 | 8.53 | 2.09 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 4,53 | 4,22 | 6,8 | 7,2 | 5,6 | 3,5 | 3,05 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 1,8 | 1,5 | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 3,3 | 1,6 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 1,3 |  |
| 26 | Fevral 2020 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 1,4 |  |
| 27 | Mart 2020 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |  |
| 28 | Aprel 2020 |  | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |  |
| 29 | May 2020 |  | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |  |
| 31 | İyul 2020 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 1,9 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minerallaşdırılma dərəcəsi- norma -<1000 | | | | | | | | | |
| Sıra |  | CSA - Taxtakörpü- ceyranbatan kanalı | CSA - Su götürücü qurğunun yanı | CSA - Cənub nasos stansiyasının yanı | CSA - Cənub-qərb dambası, sızma suları | CSA - Cənub dambası, sızma suları | CSA -Şimal-şərq danbası, sızma suları | CSA - Meliorasiya nasos stansiyasının girişi | Kumulyativ |
| 1 | Yanvar 2018 | 245 | 345 | 346 | 324 | 361 | 354 | 378 |  |
| 2 | Fevral 2018 | 504 | 705 | 712 | 704 | 706 | 701 | 721 |  |
| 3 | Mart 2018 |  | 730 | 738 | 731 | 734 | 733 | 740 |  |
| 4 | Aprel 2018 | 360 | 953 | 950 | 932 | 941 | 950 | 948 |  |
| 5 | May 2018 | 360 | 953 | 950 | 932 | 941 | 950 | 948 |  |
| 6 | İyun 2018 | 405 | 526 | 696 | 1656 | 482 | 467 | 418 |  |
| 7 | İyul 2018 | 1500 | 342 | 517 | 1604 | 1408 | 490 | 1507 |  |
| 8 | Avqust 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sentyabr 2018 |  | 530 | 1665 | 1615 | 1604 | 1504 | 620 |  |
| 10 | Oktyabr 2018 | 158 | 173 | 170 | 600 | 170 | 176 | 173 |  |
| 11 | Noyabr 2018 | 211 | 287 | 302 | 350 | 318 | 328 | 340 |  |
| 12 | Dekabr 2018 | 200 | 205 | 207 | 1330 | 207 | 204 | 205 |  |
| 13 | Yanvar 2019 |  | 277 | 286 | 524 | 272 | 271 | 274 |  |
| 14 | Fevral 2019 | 318 | 167 | 164 | 167 | 166 | 168 | 164 |  |
| 15 | Mart 2019 | 202 | 290 | 280 | 274 | 313 | 310 | 201 |  |
| 16 | Aprel 2019 |  | 271 | 273 | 295 | 281 | 351 | 281 |  |
| 17 | May 2019 |  | 305 | 296 | 303 | 300 | 295 | 345 |  |
| 18 | İyun 2019 | 206 | 272 | 292 | 310 | 295 | 309 | 306 |  |
| 19 | İyul 2019 | 146 | 345 | 405 | 480 | 440 | 286 | 260 |  |
| 20 | Avqust 2019 | 188 | 280 | 284 | 286 | 283 | 282 | 282 |  |
| 21 | Sentyabr 2019 | 192 | 205 | 415 | 460 | 430 | 420 | 655 |  |
| 22 | Oktyabr 2019 | 265 | 420 | 415 | 375 | 390 | 395 | 385 |  |
| 23 | Noyabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dekabr 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yanvar 2020 | 251,0 | 300,0 | 305,0 | 302,0 | 304,0 | 303,0 | 244,0 |  |
| 26 | Fevral2020 | 254,0 | 308,0 | 310,0 | 674,0 | 680,0 | 306,0 | 298,0 |  |
| 27 | Mart2020 | 261,0 | 314,0 | 315,0 | 400,0 | 405,0 | 316,0 | 315,0 |  |
| 28 | Aprel2020 |  | 310,0 | 300,0 | 405,0 | 400,0 | 316,0 | 315,0 |  |
| 29 | May 2020 |  | 316,0 | 310,0 | 400,0 | 405,0 | 314,0 | 312,0 |  |
| 30 | İyun 2020 | 203,0 | 320,0 | 325,0 | 370,0 | 310,0 | 320,0 | 312,0 |  |
| 31 | İyul 2020 | 190,5 | 352,0 | 350,0 | 597,0 | 600,0 | 350,0 | 423,0 |  |
| 32 | Avqust 2020 | 202,0 | 278,0 | 375,0 | 600,0 | 400,0 | 350,0 | 282,0 |  |
| 33 | Sentyabr 2020 |  | 277,0 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Oktyabr 2020 | 226,0 | 286,0 | 315,0 | 1450,0 | 305,0 | 300,0 | 275,0 |  |
| 35 | Noyabr 2020 | 226,0 | 277,0 | 305,0 | 600,0 | 300,0 | 297,0 | 285,0 |  |
| 36 | Dekabr 2020 | 200,0 | 280,0 | 300,0 | 470,0 | 310,0 | 320,0 | 312,0 |  |